## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "Магнитогорская Сетевая Компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ф.29 ЦРП-112- БКТП Парк Победы №3 | 10 (10.5) | 12,20 2020.01.07 | 13,08 2020.01.07 | В | 0.8 | КЛ 10 кВ ф.29 ЦРП-112- БКТП Парк Победы №3 | 0 | ООО "Прогресс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336.76 | АО «Горэлектросеть» | 07.01.2020 г. 01-20/01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ф.23 ЦРП-5- 2БКТП -ТЦ Дом | 10 (10.5) | 20,44 2020.05.05 | 21,20 2020.05.05 | В | 0.6 | КЛ 10 кВ ф.23 ЦРП-5- 2БКТП -ТЦ Дом | КЛ 10 кВ ф.23 ЦРП-5- 2БКТП -ТЦ Дом | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.57 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | 05-20-01 | 3.4.9.1 | 4.10 | 0
3 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | ТП №5 Упр.Мех. | 10 (10.5) | 09,04 2020.08.08 | 11,22 2020.08.08 | П | 2.3 | ТП №5 Упр.Мех | 0 | ОАО «Магнитострой» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.176 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КВЛ | КBЛ 10 кВ ф.60-80 ПС60 - ТП УПТК с отпайкой на ЯКНО-10 в сторону пос. Новосавинка | 10 (10.5) | 10,16 2020.08.22 | 12,33 2020.08.22 | В | 2.28 | ТП УПТК | 0 | ОАО «Магнитострой» | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 423.03 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | №08-20/01 от 2020.08.22 | 3.4.9.1,3.4.10 | 4.11 | 1
5 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | ТП УПТК | 10 (10.5) | 09,30 2020.08.25 | 13,10 2020.08.25 | П | 3.67 | ТП УПТК | 0 | ОАО «Магнитострой» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122.61 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | ТП-Насосная промводы | 10 (10.5) | 14,00 2020.09.15 | 14,26 2020.09.15 | П | 0.43 | 2с 10кВ ТП-Насосная промводы |  | ООО «Трест Магнитострой» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113.52 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) |  |  |  | 1
7 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ф.3 ЦРП-5 - 2БКТП-ТЦ Дом | 10 (10.5) | 02,17 2020.09.16 | 03,53 2020.09.16 | В | 1.6 | 1с 10кВ 2БКТП-ТЦ Дом |  | ООО "Дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343.04 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | №09-20/01 от 16.09.20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
8 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | 2БКТП-ТЦ Дом | 10 (10.5) | 10,25 2020.09.16 | 11,00 2020.09.16 | П | 0.58 | 1с 10кВ, Т1 10кВ, 2БКТП-ТЦ Дом |  | ООО "Дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107.88 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ф.42-21 ПС42 - ПС Песчаный карьер | 35 | 10,00 2020.10.01 | 11,30 2020.10.01 | П | 1.5 | ПС 35 кВ Песчаный карьер |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1359 | ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" |  |  |  | 1
10 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ яч.№ 9 ЦРП-1 ЗЖБИ — ТП №1 Сан-Кабин | 10 (10.5) | 14,03 2020.11.04 | 15,40 2020.11.04 | П | 1.62 | ТП №1 Сан-Кабин |  | ООО «Трест Магнитострой» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.07 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ яч.№ 19 ЦРП-1 ЗЖБИ - ТП №3 БРУ КПД | 10 (10.5) | 14,03 2020.11.04 | 15,40 2020.11.04 | П | 1.62 | ТП №3 БРУ КПД |  | ООО «Трест Магнитострой» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.6 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ф.98-86 ПС 98 — ПС 52 с отпайкой на ПС УПТК | 35 | 09,20 2020.11.10 | 13,20 2020.11.10 | П | 4 | ПС 35 кВ УПТК |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 748.8 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ф.98-86 ПС 98 — ПС 52 с отпайкой на ПС УПТК | 35 | 09,18 2020.11.20 | 11,46 2020.11.20 | П | 2.47 | ПС 35 кВ УПТК |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 479.18 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ВЛ | ВЛ 35 кВ ф.42-21 ПС42 - ПС Песчаный карьер | 35 | 08,30 2020.11.26 | 10,40 2020.11.26 | П | 2.17 | ПС 35 кВ Песчаный карьер |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140.63 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ф.49-24 ПС49 — ЦРП-1 ЗЖБИ | 10 (10.5) | 12,54 2020.12.14 | 13,28 2020.12.14 | В | 0.57 | 1с 10кВ ЦРП-1 ЗЖБИ | 0 | ООО "Трест Магнитострой" | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151.618 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | №12-20/01 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
16 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ яч.№ 11 ЦРП-1 ЗЖБИ — ТП Компрессорная | 10 (10.5) | 12,54 2020.12.14 | 16,08 2020.12.14 | В | 3.2333 | 1с 10кВ ТП Компрессорная | 0 | ООО "Трест Магнитострой" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230.362 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | №12-20/01 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
17 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | 2БКТП-ТЦ Дом | 10 (10.5) | 05,00 2020.12.21 | 07,45 2020.12.21 | П | 2.75 | 2БКТП-ТЦ Дом | ООО «Дом» | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 787.7541 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | КЛ | КЛ 10 кВ ф.99-08 ПС99 - ТП-1 пос.Звездный | 10 (10.5) | 03,32 2020.12.24 | 07,45 2020.12.24 | В | 4.22 | 1с 10кВ ТП-1 пос.Звездный | 0 | ООО "Магавтоцентр" | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2038.15 | АО "Горэлектросеть" (Челябинская обл) | №12-20/02 | 3.4.9.1 |  | 1
19 | ООО "Магнитогорская Сетевая Компания" | ТП | 2БКТП-ТЦ Дом | 10 (10.5) | 05,00 2020.12.25 | 08,30 2020.12.25 | П | 3.5 | 2БКТП-ТЦ Дом | ООО «Дом» | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1002.5962 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь